ФОП ГРИГОРАШ В.М.

2642000125

Тел. 0504534409

вих. 6 від 16.06.26 р.

Прошу надати комерційну пропозицію та можливість поставки матеріалів, що вказані нижче.

Об’єкт знаходиться в Кропівницькому районі с. Кетрисанівка.
Капітальний ремонт адміністративної будівлі Кетрисанівської сільської ради за адресою: Кіровоградська область, Кропивницький район, село Кетрисанівка, вулиця Центральна, 20
	Вентилятор ВЕНТС 100 МТР К
	шт
	2

	Вентилятор ВЕНТС ТТ ПРО 200
	шт
	1

	Вентилятор канальний з вбудованим регулятором
швидкості N=0,125кВт,1ф ТТ ПРО 200 ВЕНС
	шт
	2

	Гнучкі вставки ВВГ 200
	шт
	4

	Грати захисні д.200 РВЦ -200
	шт
	1

	Датчик відкриття дверей
	шт
	1

	Даховий елемент PVZ-400-ZS
	шт
	1

	Дроссель-клапан Вентс КР 200
	шт
	1

	Електрокалорифер 200-2,4-1
	шт
	1

	Електрорадіатор Оптима Макс 560х375х96
	шт
	5

	Заслiнки повiтрянi КР 200 ВЕНС
	шт
	1

	Ізоляція Termacompact S товщ.6мм  C-22
	м
	118

	Ізоляція Termacompact S товщ.6мм  C-28
	м
	68

	Ізоляція Termacompact S товщ.6мм  C-35
	м
	56

	Клапан зворотній КОМ 200
	шт
	2

	Колiно стальне приварне ,безшовне 90град діаметром
200мм
	шт
	2

	Коліно 45" діам.150/220
	шт
	1

	Конструкції з матів із базальтової вати , армовані стальною
оцинкованою сіткою товщиною 60 мм
	м2
	10

	Конус діам.150/220мм
	шт
	1

	Крiплення для трубопроводiв одинарне   д.32х5,4мм
	шт
	24

	Крiплення для трубопроводiв одинарне   д.50х8,3мм
	шт
	32

	Криза-універсальна д.150/220
	шт
	1

	Кріплення повітроводів
	кг
	25,4

	Пенофол фольгований
	м2
	1

	Пенофол фольгований з липким шаром  товщ.6мм
	100м2
	0,21

	Перемичка заземлювальна
	шт
	5

	Підлогові дентралізовані припливно- витяжні установки
ДВУТ 500 ГБЕ 2ЕС
	шт
	1

	Підставка під ревізію підлогова діам.150/220н/оц
	шт
	1

	Повітроводи  із оцинкованої сталі товщиною 0,8 мм,
діаметр 100 мм (Щільні)
	м
	5

	Повітроводи  із оцинкованої сталі товщиною 0,8 мм,
діаметр 150 мм (Щільні)
	м
	9

	Повітроводи  із оцинкованої сталі товщиною 0,8 мм,
діаметр 200 мм (Щільні)
	м
	4

	Повітроводи  із оцинкованої сталі товщиною 0,8 мм,
діаметр 250 мм (Щільні)
	м
	2

	Повітроводи класу Н з листової сталі товщиною 0,5 мм,
круглого перерізу, діаметр  200 мм
	м2
	7,536

	Повітроводи класу Н з листової сталі товщиною 0,5 мм,
круглого перерізу, діаметр 150 мм
	м2
	3,768

	Повітряна теплова завіса Термія АО ЕВР 3,0/0,4 ST, 3 кВт
	шт
	1

	Припливно витяжні грати ВЕНС ДР400х150
	шт
	5

	Припливно- витяжні решітки металеві МВМА 200
	шт
	1

	Припливно- витяжні решітки металеві МВМА 250
	шт
	4

	Прохідний стакан SPD-3-50-VZ-VZ
	шт
	1

	Ревізія   теплоізольована  діам.150/220
	шт
	1

	Розвантажувальна платформа діам.150/220мм,розмір
380х430
	шт
	1

	Розета діам.150/220нж
	шт
	1

	Ручний повітровідвідник з вимикаючим краном
	шт
	2

	Трiйник сталевий приварний д.200
	шт
	2

	Трійник з врізкою 45"  діам.150/220
	шт
	1

	Фасонні вироби з оцинкованої сталі
	м2
	4

	Фільтр -бокс з фільтруючим елементом G4 ФБВ 200
	шт
	1

	Фольговані базальтові циліндри товщ.30 для труб DN 25х4,
2
	м
	12

	Фольговані базальтові циліндри товщ.30 для труб DN 32х5,
4
	м
	12

	Фольговані базальтові циліндри товщ.30 для труб DN 50х8,
3
	м
	16

	Фольговані базальтові циліндри товщ.30мм для труб DN
20х3,4
	м
	8

	Хомут обжимний ( для фіксування елементів труби  діам.
220мм)
	шт
	11

	Хомут стіновий діам.220
	шт
	2

	Хомути для кріплення повітроводів СТД 205
	т
	0,0022

	Радіатори опалювальні чавунні, марка МС-90, висота повна
588 мм, висота монтажна 500 мм (зворотній матеріал)
	кг
	158


З повагою

ФОП Григораш В.М.

0502261252

