# Додаток 2. Технічне завдання для закупівлі послуг/робіт

**ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ**

**(ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ)***\**

**(**Послуги з ремонту і технічного обслуговування охолоджувальних установок**)**

**(код 50730000-1 за ДК 021:2015)**

**(Демонтаж кондиціонера)**

**Загальні вимоги до предмета закупівлі:** збереження фреону та правильне від’єднання компонентів

**Перелік послуг/робіт:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Найменування послуги/роботи** | **Одиниця виміру** | **Кількість** |
| 1 | Демонтаж кондиціонера Panasonic CS-CU-A7GKD (інвентарний номер - МНМА-130028) | шт | 1 |
| 2 | Демонтаж кондиціонера Panasonic CS-РА9GKD/CU-РА9GKD (інвентарний номер - МНМА-130034) | шт | 1 |
| 3 | Демонтаж кондиціонера PANASONIC CS/CU-YW9MKD (інвентарний номер - МНМА-130036) | шт | 1 |

**Умови надання послуг/виконання робіт:** демонтаж зовнішнього блоку; демонтаж внутрішнього блоку;
оренда стрем'янки.

**Місце надання послуг/виконання робіт:** 33013, м. Рівне, вул. Кавказька, 7 (2-й поверх)

**Інші вимоги до предмету закупівлі (за наявності):** термін надання послуги/виконання робіт – до 30.06.2025